## IO List Sample
# | Revision | A/M/D/I | Station_Code | Equipment_Location | EQPT_Sublocation | Interface_ID | INTF_Location | INTF_Location_Sublocation | System | (Sub)System | Eqpt_Code | Eqpt_Name | Eqpt_Description | Eqpt_Description(HMI) | Eqpt_Identifier | Attribute_Description | Attribute_Description(HMI) | Attribute_Name
|  |  | DEMO | Estacion Demo |  | DEMO-PS-PLC |  |  | PS | RS-M01 | INCB | INCB01 | Incoming Circuit Breaker | Incoming Circuit Breaker | DEMOPSINCB01 | Estado abierto | Estado abierto | dciINCB-Status
|  |  | DEMO | Estacion Demo |  | DEMO-PS-PLC |  |  | PS | RS-M01 | TR2N | TR2N01 | Transformer | Transformer | DEMOPSTR2N01 | Alarma temperatura | Alarma temperatura | dciTR2N-TempAlarm
|  |  | DEMO | Estacion Demo |  | DEMO-PS-PLC |  |  | PS | RS-M01 | DSSW | DSSW01 | Disconnecting Switch | Disconnecting Switch | DEMOPSDSSW01 | Estado abierto | Estado abierto | dciDSSW-Status
|  |  | DEMO | Estacion Demo |  | DEMO-PS-PLC |  |  | PS | RS-M01 | DSSW | DSSW02 | Disconnecting Switch | Disconnecting Switch | DEMOPSDSSW02 | Estado abierto | Estado abierto | dciDSSW-Status